喀地环评字〔2024〕5号

关于《喀什市苏北大厦天然气供热锅炉项目

环境影响报告表》的批复

喀什苏淮房地产开发有限公司：

你单位报来的《喀什市苏北大厦天然气供热锅炉项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、基本情况

本项目性质为新建，位于喀什地区喀什市深喀大道北侧。中心地理坐标：东经：76°3'0.828"，北纬：39°26'58.164"。项目区北侧为喀什花园小区，西侧和南侧为城市道路，东侧为苏北大厦。项目总建筑面积为40平方米，新建燃气锅炉房1座，配套安装2台1.1兆瓦燃气热水锅炉及配套附属设施等，2台锅炉1备1用。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资60万元，其中环保投资27万元，占总投资的45%。

二、环保措施

由新疆荣祥环保科技咨询有限公司编制的《喀什市苏北大厦天然气供热锅炉项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，并重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工管理，做到文明施工；施工场地周边设置围挡，严禁敞开式作业；定期对施工场地洒水降尘，保持路面清洁；合理安排施工车辆进出场地的行驶线路和时间，对工程车辆加强管理，禁止鸣号、注意限速行驶；加强施工区的固体废弃物管理，做到统一收集、合理处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。加强施工管理，划定施工区界限，严禁机械和人员越界施工，减少原地表和植被的破坏；施工结束后，对临时施工迹地进行土地平整和植被恢复。

（二）运营期

1.废气  天然气燃烧废气经“低氮燃烧器+烟气再循环”后通过8米高排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值及符合《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》新环大气函〔2022〕483号文件中氮氧化物≤50毫克/立方米的限值要求。

2.废水  项目生产废水（软水制备浓水和锅炉废水）经冷却降温后，直接排入市政下水管网，最终排至喀什市第三污水处理厂处理。

3.噪声  基础减震，风机安装消声器等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。

4.固废  项目制水期间产生的离子交换树脂收集后由厂家回收利用。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。

5.环境风险  编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练；建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查；加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。

6.应尽快申报办理相关排污许可证手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。

三、相关要求

该项目的实施要认真落实“三同时”制度和《报告表》中中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目的日常环境监督管理由喀什地区生态环境保护综合行政执法支队负责。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2025年1月9日

抄送：喀什地区生态环境局疏附县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆荣祥环保科技咨询有限公司