## Sheet1
附件
喀什地区生态环境局关于2025年2月24日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目 | 喀什地区巴楚县人民东路118号 | 巴楚县中医医院 | 湖南坤榕环境评估有限公司 | 本项目性质为扩建，位于巴楚县中医医院内，主要建设内容：新建23000平方米业务用房（含手术室）、消毒供应中心，新增床位420张。配套供排水、供电，供暖、消防水池（522立方米）、污水处理站、医疗垃圾暂存、地面硬化等附属设施设备。新建污水处理站采用“格栅+调节池+水解池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”处理工艺，日处理能力420立方米/天，事故池1座（400立方米），医疗废物暂存间1间（50平方米）、危废暂存间1间（10平方米）。本次环评不包含该医院辐射环评相关内容。项目总投资1500万元，其中环保投资100万元，占总投资的6.7%。 | 运营期： 废气：病房和诊疗室中的带菌空气采用紫外线照射的方式消毒。污水处理站恶臭采用“光氧+活性炭吸附装置”处理后由15米高排气筒排放，应定期更换活性炭，保证活性炭吸附效率。满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩建排放标准限值。污水处理站加盖封闭、加强管理、喷洒除臭剂，无组织满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466 -2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。煎药室加强通风，厂界恶臭浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准的要求。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。 废水：医疗废水、食堂废水、生活污水通过化粪池收集，经医院新建污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后排入市政下水管网进入巴楚县城南生活污水处理厂处理。 噪声：优先选择低噪声设备、建筑隔声、减振消音、合理布局；加强管理，禁止大声喧哗等降噪措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 固废：污水处理站产生的污泥经消毒处理后委托有资质的单位处置。污泥清淘前应进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运至巴楚县生活垃圾填埋场进行处置。医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物），废活性炭（HW49），废催化剂（HW50）、废灯管（HW29）分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。
2 | 喀什渊博医疗有限公司喀什渊博医院建设项目 | 喀什市西公园街道园丁路社区色满路129号香城明珠小区商业楼6号1栋S07、S08号商铺 | 喀什渊博医疗有限公司 | 新疆众科咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什市西公园街道园丁路社区色满路129号香城明珠小区商业楼6号1栋S07、S08号商铺，项目区东侧和南侧为香城明珠小区，西侧为园丁路，北侧为色满路。主要建设内容：租赁场地占地面积1208.20平方米，建筑面积1378.34平方米，共2层（在已建楼房进行改造），设置病床30张，设立内科，外科，妇科，儿科，口腔科，中医科，药剂科，医学检验科，医学影像科：X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业等。医疗废物暂存间1间（5平方米）、危废暂存间1间（5平方米）、污水处理站1座（处理能力为15立方米/天，采用“格栅+调节池+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺）。本次环评不包含该医院辐射环评相关内容。项目总投资400万元，其中环保投资24.5万元，占总投资的6.13%。 | 运营期： 废气：病房和诊疗室中的带菌空气采用紫外线照射的方式消毒；污水处理站加盖封闭、加强管理、喷洒除臭剂，无组织废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。 废水：医疗废水经一体化污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入市政污水管网，进入喀什市水务集团有限公司排水分公司喀什市第一污水处理厂处理。 噪声：优先选择低噪声设备、建筑隔声、减振消音、合理布局；加强管理，禁止大声喧哗等降噪措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 固废：污水处理站产生的污泥经消毒处理后委托有资质的单位处置。污泥清淘前应进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运至喀什市生活垃圾填埋场进行处置。医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物），废活性炭（HW49）， 废灯管（HW29）分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。
3 | 伽师县西克尔库勒镇灾后行政区划调整易地重建污水处理项目 | 喀什地区伽师县西克尔库勒镇新镇区 | 伽师县西克尔库勒镇人民政府 | 新疆润水环保技术有限公司 | 本项目性质为新建（目前建设完成），位于喀什地区伽师县西克尔库勒镇新镇区，项目区周边均为未利用地，项目占地面积8209.6平方米，总建筑面积1807.44平方米，主要建设内容：新建一座处理规模为1000立方米/日的生活污水处理厂及附属设施配套，铺设1公里进水管网，购置污水处理设备等（危废暂存间10平方米、事故池1000平方米）。主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，污水处理采用“缺氧、好氧处理工艺（A/O）＋膜生物反应工艺（MBR）+消毒”工艺。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资1200万元，其中环保投资67万元，占项目总投资0.34%。 | 运营期： 废气：格栅间、调节池、AO池及污泥池等产生恶臭的构筑物均采取密闭措施，并采用集气罩和管道收集臭气，收集的恶臭气体进入生物滤池处理后经15米排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中恶臭污染物排放标准值；污水处理厂周围建设绿化带、厂区绿化、优化布局等措施来降低无组织恶臭对周围环境的影响，厂界恶臭排放浓度须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中表5厂界废气排放最高允许浓度的二级标准限值。设置100米卫生防护距离，在卫生防护距离内不得建设永久性居住的建筑物、医院、学校等敏感目标。 废水：项目收集废水全部来自镇区居民产生的生活污水和项目自身产生的污水，废水经污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准后，灌溉季用于荒漠灌溉，非灌溉季退水于项目西北侧拟建的中水蓄水池（10万立方米）存储，便于灌溉季用于荒漠灌溉。灌溉前，需根据当地的气候条件、土壤类型和植被需求进行灌溉试验，确定合理的灌水定额和时间，如果在灌溉过程中发现植被生长异常或土壤、地下水受到污染，应立即停止灌溉并查明原因。 噪声：项目采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，同时加强厂区绿化降噪，确保厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的要求。 固废：栅渣、沉砂、生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运至伽师县生活垃圾填埋场处置；污泥采用絮凝剂、叠螺式污泥脱水机进行污泥脱水，使污泥含水率小于60%，满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）标准后，外运至伽师县生活垃圾填埋场处置；运营期间的废机油（HW08）、废机油桶（HW08）、在线监控废液（HW49）、废药剂包装袋（HW49）等属于危险废物，分区贮存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。
4 | 喀什彼乐维工贸有限公司二期建设项目 | 喀什经济开发区高新技术产业园 | 喀什彼乐维工贸有限公司 | 新疆欣欣百耀环保科技有限公司 | 项目性质为扩建，利用厂区原有空地进行扩建，规划总用地面积20000平方米，总建筑面积30000平方米，主要建设内容：扩建建设特种砂浆生产线6条、烧结砂生产线2条、玻化微珠生产线2条、防火涂料生产线2条，配套建设相应环保设施，利用现有工程供水、供电及辅助设施。产品及规模：扩建后年产特种砂浆5万吨、防火涂料1万吨、烧结砂1万吨、玻化微珠1万吨、真石漆2000吨、乳胶漆1000吨。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资3000万元，环保投资54万元，占总投资的1.8%。 | 运营期： 废气：原料投料搅拌、预热烘干、产品研磨干燥、筛分过程产生的粉尘经“集气罩+旋风分离器+袋式除尘器”处理后通过25米高排气筒排放。烧结砂生产，搅拌染色工序产生的有机废气（非甲烷总烃）经“集气罩+软帘+二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒排放。玻化微珠生产中膨胀炉加热产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气经“低氮燃烧器+管道”处理后25米高排气筒排放。有组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级的标准限值；砂石原料堆放于全封闭厂房设置的料仓内，安装喷雾系统降尘，无组织颗粒物、非甲烷总烃厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值要求；燃烧机加热产生的颗粒物、二氧化硫排放浓度、烟气黑度（林格曼黑度）执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；氮氧化物排放浓度执行《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）中限值要求。 废水：设备清洗废水经沉淀池沉淀后全部回用到生产线液料配置、不外排；生活污水经化粪池临时暂存后排入第三污水处理厂（喀什市国润排水有限公司）处理。 噪声：采取合理布局、选用低噪声设备、设备减振、隔声及加强管理等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 固废：废包装材料收集后外售；不合格产品，布袋除尘器收集的粉尘用于生产、不外排；废布袋由厂家回收；废乳液（HW49）、废润滑油（HW08）、废油桶（HW08）、废活性炭（HW49）分类收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；生活垃圾集中收集后，定期拉运至喀什市生活垃圾焚烧发电厂进行处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。
5 | 喀什经济开发区誉佳盛聚合物锂电池生产项目 | 喀什经济开发区机电产业园A06号厂房 | 新疆誉佳盛新能源科技有限公司 | 新疆启源环境科技有限责任公司 | 本项目性质为新建，位于喀什经济开发区机电产业园A06号厂房，厂区四周均为厂房。主要建设内容：租赁厂房建筑面积8000平方米，设置年产聚合物锂离子电池生产线1条，购置锂离子电池生产设备及附属配套，设置危废暂存间10平方米、化粪池15立方米。产品及规模：年产聚合物锂离子电池7500万支。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资18000万元，其中环保投资83万元，占总投资的4.6%。 | 运营期： 废气：配料搅拌粉尘采取“车间密闭+车间内沉降”措施后无组织排放；涂布烘干工序在密封的涂布机及烘箱区内完成，正极涂布烘干工序有机废气经N-甲基吡咯烷酮（NMP）冷凝回收系统+二级活性炭吸附装置吸附，通过23米高排气筒排放；整个注液过程均在密闭且隔绝空气的条件下通过自动化设备完成，注液工序有机废气通过密闭设备+二级活性炭吸附装置吸附，通过23米高排气筒排放，应定期更换活性炭，保证活性炭吸附效率并建立台账；原料采用密闭桶/袋独立储存。厂界无组织非甲烷总烃排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值要求。有组织非甲烷总烃排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值中的“锂离子/锂电池”非甲烷总烃排放标准。 废水：涂布机与搅拌机使用刮板刮缸、抹布对涂布机辊轴干擦清理，不产生清洗废水；正负极制浆使用纯水全部进入产品，不外排；纯水制备废水和生活污水经化粪池收集后通过污水管网排入第三污水处理厂(喀什市国润排水有限公司)处理。 噪声：选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 固废：生活垃圾、废滤网和废含炭分子筛分类分区收集后，委托环卫部门拉运喀什市生活垃圾焚烧发电厂处理；废铜铝箔边角料、废隔膜纸、废铝塑膜、不合格品、废包装材料经分类收集交由专业的回收公司回收；废滤芯、废反渗透膜交由厂家回收处置；N-甲基吡咯烷酮（NMP）回收液由原厂家回收综合利用；废包装桶（HW49）、废抹布（HW49）、废机油（HW08）、废分子筛（HW49）、废活性炭（HW49）分类收集后分区贮存在危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，危险废物的收集、贮存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。
6 | 莎车三丰报废车辆回收拆解项目 | 莎车县阿斯兰巴格工业园区昌盛路518号 | 莎车三丰新型环保科技有限公司 | 新疆立磐环保科技有限公司 | 本项目性质为新建，位于莎车县阿斯兰巴格工业园区昌盛路18号。项目区东侧为莎车县海纳环保科技开发有限公司、南侧为园区未利用地、西侧为三丰建筑垃圾回收再利用厂区、北侧为三丰建筑垃圾回收再利用厂区绿化带。项目总占地面积约34881.51平方米，总建筑面积约14539.71平方米。主要建设内容：新建1号厂房一座、2号厂房一座、危险废物贮存库1座(240.79平方米)、钢构雨棚一座（10000平方米）、业务用房一座（面积260平方米）、附属用房一座（110平方米）、污水收集池（5立方米）、沉淀池（5立方米）、事故应急池（60立方米）。建设规模：年回收、拆解报废燃油机动车20000辆。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资8000万元，环保投资89.2万元，占总投资的1.12%。 | 运营期： 废气：项目设置油类抽取设备、制冷剂专用抽取设备，抽取废油液产生的非甲烷总烃经集气罩收集，由二级活性炭吸附装置处理后由15米排气筒排放；切割、破碎、打包工序粉尘经“集气罩收集+布袋除尘器”处理后由15米高排气筒排放。加强车间机械通风，厂区绿化。颗粒物执行《大气污染源综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源排放限值要求；非甲烷总烃有组织排放及厂界无组织排放浓度满足《大气污染源综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级排放限值，无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。 废水：项目车间地面冲洗废水和厂区初期雨水经废水收集池收集，油水分离器处理后，排入沉淀池循环利用，不得外排；生活污水排入园区下水管网，进入莎车县阿斯兰巴格工业园区污水处理厂处理。 噪声：项目选用低噪声设备，厂房隔声、设备加装消声减振垫等防治措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区排放限值。 固废：报废机动车拆解可产生五大总成、废钢铁、废有色金属、废塑料、废玻璃、废橡胶、废安全气囊（引爆后）、废陶瓷、泡沫等可回收部分仓库内分区存储后外售。不可回收部分包括废棉、麻织物、废海绵、废皮革、碎玻璃等物料和生活垃圾统一收集，由环卫部门统一清运至莎车县生活垃圾焚烧发电厂处理。废油液（HW08）(包括汽油、 柴油、 机油、 润滑剂、 液压油、 制动液等)，冷却液（HW06），废电路板(HW49)、机油滤清器（(HW49），废电容器（(HW10），废铅酸蓄电池（HW31），废尾气净化装置（HW50），含汞开关（HW29），密封胶（HW13），废制冷剂(HW49)等危险废物，分区贮存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。
7 | 新疆凯德海汇新型材料科技有限公司玄武岩纤维生产制造项目 | 喀什地区泽普县工业园区 | 新疆凯德海汇新型材料科技有限公司 | 新疆润水环保技术有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区泽普县工业园区，项目区东侧和北侧为园区道路、南侧和西侧为未利用地。项目总占地面积156498平方米，总建筑面积156816.74平方米。主要建设内容：生产车间（拉丝车间、烘干、络纱车间）、仓库、辅助用房、综合楼及其他配套附属设施等，新建10条玄武岩纤维生产线，电拉丝组合窑炉10套、危废暂存间（10平方米）。规模及产品:年产60万吨玄武岩连续纤维（直径规格9～18微米）。本次评价不包含变压器建设内容。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资1100000万元，环保投资577万元，占总投资的0.05%。 | 运营期： 废气：熔炉使用全密闭电熔炉，熔炉废气通过烟道上端集气罩收集后经布袋除尘器除尘处理后经15米高排气筒排放,每5条生产线设置一个布袋除尘器。根据生产线布局，每5条生产线设置一个排气筒，共两个排气筒,颗粒物有组织排放浓度满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）;浸润剂涂覆在非密闭装置中进行，烘干炉为密闭设置，浸润剂涂覆处产生的有机废气采用集气罩收集，烘干炉自带集气管道，烘干有机废气经自带集气管道收集，将集气罩和自带集气管道收集的有机废气引至蓄热式催化燃烧（RCO）处理后由1根15m高排气筒排放。排放的非甲烷总烃可以满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）表1排放浓度限值要求；车间密闭、定期清扫等措施减少上料废气的无组织排放，厂区内颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）附录A厂区内无组织排放限值，厂界非甲烷总烃、颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值标准。 废水：生产冷却用水循环使用，职工生活污水和纯水制备产生的浓水，经化粪池收集后排入泽普县工业园区污水处理厂。 噪声：选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 固废：本项目产生的废丝经收集后当作原料返回熔炉生产。废包装材料，交由废品回收站收购处理。布袋除尘器收集的颗粒物，收集后拉运至一般工业固废填埋场。生活垃圾全部交由环卫部门清运处理；废PP棉和废颗粒活性炭组件、废RO反渗透膜、废布袋收集后，由厂家回收。废机油（HW08）、废油桶（HW08）、检测室废液（HW49）、废浸润剂原料桶（HW49）、废催化剂（HW50），分类、分区暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。
8 | 华电喀什地区100万千瓦/400万千瓦时独立储能项目 | 喀什地区喀什市、莎车县、巴楚县 | 华电喀什新能源有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区喀什市、莎车县、巴楚县。主要建设内容：（1）在喀什市新建1座220kV汇集站（含储能站），220kV汇集站规划主变容量为2×250MVA，本期一次建成；储能站总容量为500MW/2006MWh，采用磷酸铁锂电池储能；设置化粪池9立方米、地埋式一体化污水处理设施（处理能力为5立方米/天，处理工艺为格栅+调节池+初沉池+水解酸化+接触氧化+二沉池）、蓄水池100立方米、事故油池73立方米、危险废物暂存仓27.2平方米。（2）在莎车县新建1座220kV汇集站（含储能站），220kV汇集站规划主变容量为2×200MVA，本期建成1#主变，容量为1×200MVA；储能站总容量为200MW/802.4MWh，采用磷酸铁锂电池储能；设置化粪池9立方米、地埋式一体化污水处理设施（处理能力为5立方米/天，处理工艺为格栅+调节池+初沉池+水解酸化+接触氧化+二沉池）、蓄水池100立方米、事故油池73立方米、危险废物暂存仓27.2平方米。（3）在巴楚县新建1座220kV汇集站（含储能站），220kV汇集站规划主变容量为2×250MVA，本期建成1#主变，容量为1×250MVA；储能站总容量为250MW/1003MWh，采用磷酸铁锂电池储能；设置化粪池9立方米、地埋式一体化污水处理设施（处理能力为5立方米/天，处理工艺为格栅+调节池+初沉池+水解酸化+接触氧化+二沉池）、蓄水池100立方米、事故油池73立方米、危险废物暂存仓27.2平方米。（4）在巴楚县新建1座110kV汇集站（含储能站），110kV汇集站规划主变容量为2×50MVA，本期建成1#主变，容量为1×50MVA；储能站总容量为50MW/200.6MWh，采用磷酸铁锂电池储能；设置化粪池6立方米、地埋式一体化污水处理设施（处理能力为5立方米/天，处理工艺为格栅+调节池+初沉池+水解酸化+接触氧化+二沉池）、蓄水池50立方米、事故油池50立方米、危险废物暂存仓27.2平方米。项目占地不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。项目总投资295195.36万元，环保投资370.6万元，占总投资的0.13%。 | 运营期： 电磁：做好电磁辐射警示标志设立工作，禁止无关人员靠近带电架构；对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少在电磁场中的曝露时间；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率，汇集站运行时产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值。 废气：废气主要为职工食堂产生的油烟。油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）表2限值要求。 废水：运营期站内值守人员产生的生活污水通过化粪池收集后排入地埋式一体化污水处理设备，经处理达到《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019)中B级标准的要求后用于站区绿化及道路浇洒，冬季存储于蓄水池中，不外排。 噪声：运营期噪声主要为汇集站主变产生的噪声，采取首先选择低噪声的设备，合理布局站内电气设备及配电装置，加强站内电气设备的日常维护等措施后，正常工况下汇集站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。 固废：汇集站检修时产生的报废零部件、废磷酸铁锂电池集中收集后由厂家回收处置；废铅酸蓄电池(HW31)、废矿物油（HW08）、废油桶（HW08）、废含油抹布及劳保用品等集中收集后暂存于危险废物暂存仓，主变压器事故废油排入事故油池，最终交由有相应危废处置资质的单位处置；生活垃圾集中收集于垃圾箱内，定期运至附近垃圾转运站统一处理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。