## Sheet1
附件
喀什地区生态环境局关于2024年8月6日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 伽师县铁日木乡明克什拉克（6）村产业配套项目 | 喀什地区伽师县铁日木乡明克什拉克（6）村 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 新疆博严环保科技有限公司 | 本项目性质为改建，位于喀什地区伽师县铁日木乡明克什拉克（6）村。建设内容：对原有3条农业灌溉斗渠进行防渗改造，断面型式采用装配式矩形预制槽，全长3千米，总控制灌溉面积0.28万亩,设计流量0.15-0.2立方米/秒，配套改建渠系建筑物共63座，其中改建农桥21座，改建节制双分水闸2座，节制单分水闸15座，单分水闸25座。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资300万元，环保投资38万元，占总投资的12.7％。 | （一）施工期 1.合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单。 2.施工期无废水产生，本项目租赁周围民房做生活区，生活污水经化粪池预处理后，定期委托当地环卫部门拉运至县城污水处理厂处理。 3.施工期噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免高噪声设备午间、夜间施工等措施；执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 4.生活垃圾集中收集，定期委托当地环卫部门清运至伽师县生活垃圾填埋场集中处置；建筑垃圾集中收集后送至政府指定地点统一处理。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。 5.开挖前将表土剥离，集中堆放并保存好，施工结束后将表土覆盖在原地表并进行植被和地貌恢复工作，减少对项目区域生态环境的影响。加强宣传教育，划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留灌木植株，减小生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏。 （二）运营期 做好环保宣传工作，设置警示牌；禁止巡查人员向渠道内倾倒废水，抛洒杂物，乱丢垃圾；禁止巡查人员非法猎捕当地野生动物，捕食鸟类、兽类；运营期做好渠道保护和清污工作，严禁将施工垃圾和弃土随意堆放在渠道两边。施工结束后应拆除各类临建设施，及时覆土，保持生态良好。
2 | 伽师县铁日木乡仓（8）村产业配套项目 | 喀什地区伽师县铁日木乡仓（8）村 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 新疆博严环保科技有限公司 | 本项目性质为改建，位于喀什地区伽师县铁日木乡仓（8）村。建设内容：对原有4条农业灌溉斗渠进行防渗改造，断面型式采用装配式矩形预制槽，总长2.5千米，计流量为0.15-0.0.2立方米/秒，配套完善渠系建筑物47座，其中改建农桥16座，改建节制双分水闸1座，节制单分水闸11座，单分水闸19座。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资250万元，环保投资41万元，占总投资的16.4％。 | （一）施工期 1.合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单。 2.施工期无废水产生，生活污水设置临时化粪池，定期委托当地环卫部门拉运至县城污水处理厂处理。 3.施工期噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免高噪声设备午间、夜间施工等措施；执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 4.生活垃圾集中收集，定期委托当地环卫部门清运至伽师县生活垃圾填埋场集中处置；建筑垃圾集中收集后送至政府指定地点统一处理。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。 5.开挖前将表土剥离，集中堆放并保存好，施工结束后将表土覆盖在原地表并进行植被和地貌恢复工作，减少对项目区域生态环境的影响。加强宣传教育，划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留灌木植株，减小生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏。 （二）运营期 做好环保宣传工作，设置警示牌；禁止巡查人员向渠道内倾倒废水，抛洒杂物，乱丢垃圾；禁止巡查人员非法猎捕当地野生动物，捕食鸟类、兽类；运营期做好渠道保护和清污工作，严禁将施工垃圾和弃土随意堆放在渠道两边。施工结束后应拆除各类临建设施，及时覆土，保持生态良好。
3 | 莎车县乌达力克镇自治区级示范村整体提升建设项目 | 喀什地区莎车县乌达力克镇热瓦特吾斯塘村 | 莎车县乌达力克镇人民政府 | 新疆星沃盛云环保科技有限公司 | 本项目性质为改建，位于喀什地区莎车县乌达力克镇热瓦特吾斯塘村，建设内容：新建防渗渠道9条，共计7.848公里，配套建设渠系建筑物81座，其中闸45座，农桥27座，测流桥9座；新建砂砾石路9条，共计3.999公里；③新建水冲厕所1座，建筑面积为80.65平方米。本项目不涉及引水工程。本工程根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）的规定，本工程灌溉面积小于5万亩，工程规模属于Ⅴ等小（1）型工程。设计灌溉流量小于5立方米/秒，主要建筑物的工程级别为5级，次要建筑物的工程级别为5级。根据《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)，本工程防渗衬砌渠道工程级别为5级。农桥汽车荷载等级采用现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2015 公路一Ⅱ级荷载标准。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资为1728.25万元，环保投资为25.5万元，占总投资的1.47％ | （一）施工期 1.合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用篷布苫盖，以防物料飞扬。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 2.车辆清洗废水通过在施工区设置防渗沉淀池，废水经沉淀后循环使用；施工期间不设施工营地，租住周边平房，产生少量生活污水依托平房现有排水设施排至城镇污水处理厂 3.施工期噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免高噪声设备午间、夜间施工等措施；执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 4.施工期设置垃圾收集站，生活垃圾集中收集后与设备检修、保养时产生的油抹布，含油手套一起委托当地环卫部门定期清运，运至莎车县生活垃圾处理厂。项目废土方摊铺在斗渠两侧、渠系建筑物周围或两端并整平，施工人员生活垃圾收集后，由环卫部门定期清运。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。 5.开挖前将表土剥离，集中堆放并保存好，施工结束后将表土覆盖在原地表并进行植被和地貌恢复工作，减少对项目区域生态环境的影响。加强宣传教育，划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留灌木植株，减小生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏。 （二）运营期 做好环保宣传工作，设置警示牌；禁止巡查人员向渠道内倾倒废水，抛洒杂物，乱丢垃圾；禁止巡查人员非法猎捕当地野生动物，捕食鸟类、兽类；运营期做好渠道保护和清污工作，严禁将施工垃圾和弃土随意堆放在渠道两边。施工结束后应拆除各类临建设施，及时覆土，保持生态良好。
4 | 疏勒县巴合齐乡2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目 | 喀什地区疏勒县巴合齐乡（街道）5村、9村 | 疏勒县巴合齐乡人民政府 | 深圳市立恒环境技术评估有限公司 | 本项目性质为改建，位于喀什地区疏勒县（区）巴合齐乡（街道）5村、9村。建设内容：巴合齐乡4条渠道共5.0公里进行防渗改造，根据分水及交通的需求，改建渠系建筑物92座，其中节制分水闸21座，分水闸19座，农桥7座，入户涵45座。设计流量为0.2-0.6立方米/秒。按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）有关规定，确定本工程等别为V等，工程规模为小（2）型工程。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资为400万元，环保投资为15.5万元，占总投资的6.38％。 | （一）施工期 1.合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用篷布苫盖，以防物料飞扬。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 2.施工废水经场地简易沉淀池处理后用于项目区洒水降尘，生活污水设置两处旱厕（化粪池）进行处理，污泥由当地农户清运、耕种使用。 3.施工期噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免高噪声设备午间、夜间施工等措施；执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 4.施工期设置垃圾收集站，生活垃圾集中收集后与设备检修、保养时产生的油抹布，含油手套一起委托当地环卫部门定期清运，运至疏勒县生活垃圾处理厂。河道淤泥采用开挖排水沟排水后，与弃渣、弃土摊铺整平在河道两侧。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。 5.开挖前将表土剥离，集中堆放并保存好，施工结束后将表土覆盖在原地表并进行植被和地貌恢复工作，减少对项目区域生态环境的影响。加强宣传教育，划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留灌木植株，减小生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏。 （二）运营期 做好环保宣传工作，设置警示牌；禁止巡查人员向渠道内倾倒废水，抛洒杂物，乱丢垃圾；禁止巡查人员非法猎捕当地野生动物，捕食鸟类、兽类；运营期做好渠道保护和清污工作，严禁将施工垃圾和弃土随意堆放在渠道两边。施工结束后应拆除各类临建设施，及时覆土，保持生态良好。
5 | 叶城县2024年巴仁乡种植业基地配套（二期）建设项目 | 喀什地区叶城县巴仁乡6村、8村、11村 | 叶城县巴仁乡人民政府 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目性质为改建，位于喀什地区叶城县巴仁乡6村、8村、11村。建设规模：对原有11条农业灌溉斗渠防渗，渠道采用预制矩形断面，总长5.2km，计流量为0.2-0.8立方米/秒，并配套附属设施。根据《灌溉于排水工程设计标准》（GB50288-2018），《水利水电等级划分及洪水标准》（SL252－2017）有关规定，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物级别为5级。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资398万元，环保投资10万元，占总投资的2.51％。 | （一）施工期 1.合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单。 2.施工期无废水产生，车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；本项目租赁周围民房做生活区，生活污水经化粪池预处理后，定期委托当地环卫部门拉运至叶城县城第一污水处理厂处理。 3.施工期噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免高噪声设备午间、夜间施工等措施；执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 4.生活垃圾集中收集，定期委托当地环卫部门拉运至叶城周边垃圾中转站进行处理；建筑垃圾集中收集后送至政府指定地点统一处理。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。 5.开挖前将表土剥离，集中堆放并保存好，施工结束后将表土覆盖在原地表并进行植被和地貌恢复工作，减少对项目区域生态环境的影响。加强宣传教育，划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留灌木植株，减小生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏。 （二）运营期 做好环保宣传工作，设置警示牌；禁止巡查人员向渠道内倾倒废水，抛洒杂物，乱丢垃圾；禁止巡查人员非法猎捕当地野生动物，捕食鸟类、兽类；运营期做好渠道保护和清污工作，严禁将施工垃圾和弃土随意堆放在渠道两边。施工结束后应拆除各类临建设施，及时覆土，保持生态良好。
6 | 岳普湖县荒漠化综合防治项目-岳普湖县阿其克乡以管代渠节水改造试点工程 | 喀什地区岳普湖县阿其克乡9村、10村、15村 | 岳普湖县水管总站 | 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公 | 本项目性质为新建，位于喀什地区岳普湖县阿其克乡9村、10村、15村、也克先拜巴扎镇11村。项目建设内容为新建2座引水闸，引水渠2条（全长370米），稳流池2座（阿其克乡9、10、15村稳流池容积为4000立方米、也克先拜巴扎镇11村稳流池容积为5000立方米），加压泵站2座，骨干管网93公里及其配套附属建筑物。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资25217万元，环保投资227万元，占总投资的0.9％。 | （一）施工期 1.合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。限制施工车辆和人员的作业范围，施工车辆、机械及人员必须行走规划的施工道路，严禁随意行走扰动地表及破坏地表植被；施工便道应尽量避开植被密集区。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。 2.夜间禁止施工，选用低噪声机械设备，采取隔声、消声等降噪措施，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)中的标准限值。 3.施工废水、洗车废水经临时隔油沉淀池沉淀处理后回用于施工场地；生活污水经地埋式化粪池、环保厕所收集后，施工单位定期拉运至拉运至岳普湖县污水处理厂集中处理。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表的三级标准限值. 4.生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运至岳普湖县生活垃圾填埋场；废钢筋、废木碎块等废料统一回收；开挖土石方回填利用，弃渣采取挡护、定期洒水降尘等临时措施，弃土结束后进行土地平整、地貌恢复；建筑垃圾、挖方弃料集中收集后拉运至岳普湖县人民政府指定的建筑垃圾填埋场处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 （二）运营期 做好环保宣传工作，设置警示牌；禁止巡查人员向渠道内倾倒废水，抛洒杂物，乱丢垃圾；禁止巡查人员非法猎捕当地野生动物，捕食鸟类、兽类；运营期做好渠道保护和清污工作，严禁将施工垃圾和弃土随意堆放在渠道两边。施工结束后弃渣场、施工营地等临时占地及时采取恢复措施，保持生态良好
7 | 麦盖提县东220千伏升压汇集站工程项目 | 喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡奥依巴格村 | 陕投麦盖提新能源有限公司 | 新疆东方信海环境科技研究院有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡东南约50公里。主要建设内容：新建一座220千伏升压汇集站，建设3台240MVA三相三卷有载调压变压器；220千伏、110千伏设备全部采用户内GIS电气设备。并配套建设危险品库房（83.16平方米）、综合楼、消防泵房、中控楼等。事故贮油池1座（75立方米），地埋式一体化污水处理设备（处理工艺：格栅+调节池+初沉池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池，日处理规模5立方米），调节池（100立方米），清水池(100立方米），集水池（100立方米）、危险废物暂存间（面积10平方米））。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域，项目总投资10465.99万元，其中环保投资131万元，占总投资的1.252%。 | 1.电磁 站址四周设置围墙；架空地线采用良导体的导线；加强管理，对汇集站厂区实行分区控制；所有线路、高压设备、建筑物钢铁件接地良好，设备导电元间连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的工频电场强度≤4000V/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。 2.噪声 升压站合理布局电气设备及配电装置。通过对产噪设备采取减振、隔声以及距离衰减后，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.废气 裸露地面应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式。使用环保焊条、隐弧焊技术。机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养等。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值标准。 4.废水 施工废水由沉淀池沉淀处理后回用；生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后达到《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019)中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”B级标准的要求，冬季贮存在集水池，夏季回用于浇洒道路及厂区绿化，不外排。 5.固废 废磷酸铁锂蓄电池更换后由厂家回收；废蓄电池（HW31-900-052-31）、废变压器油（HW08-900-220-08）、废润滑油（HW08-900-209-08）、废油抹布集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理。事故废油全部流入事故油池后，由有资质单位处置。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一拉运至麦盖提县生活垃圾填埋场进行处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。 6.生态 施工完毕后，应按设计要求立即对基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区进行道路硬化及铺设碎石。 7.环境风险 制定管理措施，严格人员管理，完善安全措施；应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门批准后在生产中实施；严格落实风险防控措施，定期开展演练，降低环境风险事故的发生。
8 | 英吉沙馕味源食品有限公司营养食品制造项目 | 喀什地区英吉沙县英吉沙工业园区特色食品产业园7号房 | 英吉沙馕味源食品有限公司 | 新疆盛源祥和环保工程限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区英吉沙县英吉沙工业园区特色食品产业园7号房。项目占地面积6300平方米，建筑面积3208平方米，设置生产车间（343平方米）、烘烤间（398.5平方米）、冷却间（67平方米）、包装间（417.6平方米）、配料调馅间（169平方米）、展示大厅（324平方米）、办公区（90平方米）、质量检测中心（200平方米）、库房（580.5平方米）、冷库（424平方米）、1台隧道炉及3台旋转炉（加热热源为天然气）。产品为手工馕、原味牛奶馕、其他品种馕、月饼、饼干包子、饺子。馕、饼干馕、月饼、饼干、包子、饺子等食品年产量1299吨/年。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目总投资6940万元，其中环保投资48万元，占项目总投资的0.69%。 | 1.废气：烘烤工序产生的油烟经“集气罩+油烟净化器”处理后15米高排气筒排放，执行《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值相关要求；配料工序产生的无组织粉尘排风扇通风、定期清理；隧道炉及旋转炉天然气燃烧废气经2根15米排气筒排放。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值相关要求及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271- 2014）的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值及新环大气函〔2022〕483号文件中氮氧化物≤50毫克/立方米的限值要求。 2.废水：原料清洗废水，设备清洗废水、地面清洗废水经过隔油池处理后于生活污水一同排入园区排水管网，最终进入英吉沙污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）NH3-N最高允许值中B级标准。 3.噪声：选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振等措施，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 4.固废：生活垃圾、鸡蛋壳、废食材、不合格产品、微生物检测后产生的废培养基固集中收集后委托环卫部门统一清运至英吉沙县生活垃圾填埋场处置；废包装材料原料、包装袋收集外售。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 5.应尽快申报办理排污许可证，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。 6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。认真落实各项预防和应急措施，对环保设施、设备进行日常监控和维护，保证污染治理设施正常运行。
9 | 英吉沙县扶贫车间锅炉建设项目 | 喀什地区英吉沙县火车站对面友谊路扶贫车间8号、11号 | 英吉沙工业园区管理委员会 | 新疆荣祥环保科技咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区英吉沙县火车站对面友谊路扶贫车间8号、11号。主要建设生产车间一座（建筑面积200平方米），安装1台2吨/小时天然气锅炉、1台10吨/小时生物质锅炉，生物质燃料库房1座，储运工程、环保工程、灰渣库（20平方米）等。项目总投资152.4万元，其中环保投资17万元，占总投资的11.2%。 | 1.废气：天然气锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+15米排气筒”处理后排放，生物质锅炉燃烧废气经“布袋除尘器+40米高排气筒”处理后排放，天然气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271- 2014）的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值及新环大气函〔2022〕483号文件中氮氧化物≤50毫克/立方米的限值要求。生物质锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271- 2014）的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 2.废水：锅炉废水经降温池冷却降温后，通过下水管网，排入英吉沙县工业污水处理厂集中处理。达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值。 3.噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 4.固废：废离子交换树脂由厂家更换回收；灰渣暂存于灰渣库（20平方米），定期外售。 5.应尽快申报办理排污许可证，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。 6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。认真落实各项预防和应急措施，对环保设施、设备进行日常监控和维护，保证污染治理设施正常运行。
10 | 新疆中固鑫汇来环保科技有限公司年回收5000吨危险废物收集贮存站建设项目 | 喀什地区喀什市中亚南亚工业园区敬业路6号喀什骆驼国际物流有限公司院内A38-A47号商铺中国（新疆）自由贸易试验区（喀什片区）喀什市区块。 | 新疆中固鑫汇来环保科技有限公司 | 新疆欣欣百耀环保科技有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区喀什市中亚南亚工业园区敬业路6号喀什骆驼国际物流有限公司院内A38-A47号商铺项目占地面积1026平方米，主要建设废机油存储区（100平方米）、废旧铅酸蓄电池存储区（96平方米）、其他危废暂存区（232平方米）等，采用隔墙隔断，每个类别的危废均设置独立区域。废机油存储区内设2个50立方米的地上卧式储存罐，主要贮存HW08废矿物油与含矿物油废物。废旧蓄电池储存区分为废铅蓄电池完整贮存区和电池破损回收区，主要贮存HW31含铅废物。其他危废暂存区主要贮存HW02医药废物；HW03废药物、药品；HW04农药废物；HW05木材防腐剂废物；HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物；HW07热处理含氰废物；HW09油/水、烃/水混合物或乳化液；HW10多联氯苯（类溴废）物；HW11精（蒸）馏残渣；HW12染料、涂料废物；HW13有机树脂类废物；HW18焚烧处置残渣；HW29含汞废物；HW34废酸；HW35废碱；HW36石棉废物；HW46含镍废物；HW49其他废物；HW50废催化剂。设置2个事故池，其中废机油事故池容积为2.25立方米，废铅酸蓄电池泄漏液事故池容积为0.125立方米。项目建成后，全厂危险废物收集、暂存及中转危险废物5000吨/年，其中废矿物油2500吨/年，废铅酸蓄电池（包含破损电解液）2000吨/年，其他危险废物500吨/年。项目仅对危险废物进行收集、贮存，不涉及危险废物的处置及利用。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资100万元，其中环保投资30万元，占总投资的30%。 | 1.废气：非甲烷总烃经“集气罩+两级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒排放。硫酸雾经“负压收集+碱液喷淋装置”处理后通过15米高排气筒排放。非甲烷总烃、硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。 2.废水：生活污水经化粪池收集后排入园区下水管网，最终由喀什市第三污水处理厂处理。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值 3.噪声：加强管理，风机进出口均安装消声器，运输车辆采取限速、禁止鸣笛等措施后，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 4.固废：生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运至喀什市生活垃圾焚烧发电厂处置；废活性炭、废劳保用品分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；泄漏电解液用沙或抹布擦拭收集后装入密闭耐酸容器，事故流出电解液经贮存库内设置的导流沟收集进入电解液事故池，收集后转入耐酸容器，在破损蓄电池贮存区暂存后定期交由有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置 5.应尽快申报办理排污许可证，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可证管理办法》执行。 6.严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设项目贮存库，地面、裙脚、导流槽、事故池采取防渗、防腐措施，并做好设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，实行事故防范的岗位责任制。采取事故防范措施，地面采取防渗措施；项目设收集池，防止废机油泄露或引发火灾及爆炸事故后事故废水漫流导致的地下水及土壤环境污染。制定完备的环境风险应急预案，并定期组织演练；做好善后处理；配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种报警装置，个人防护用品以及器材等。
11 | 新疆国兴环保科技有限责任公司小微企业危险废物集中收集贮存建设项目 | 喀什地区喀什市中亚南亚工业园区喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地内。 | 新疆国兴环保科技有限责任公司 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目性质为扩建，位于喀什地区喀什市中亚南亚工业园区喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地内。设置三个分区：装卸区（100平方米）、贮存区（560平方米）和工具仓储区域（50平方米）。本项目扩建后在厂内新增废铅酸蓄电池贮存区以及其他危险废物贮存区等，采用隔墙隔断，每个类别的危废均设置独立区域。厂内已设置1个事故池（废机油事故池容积为6.25立方米），本次新增事故池1座（废铅酸蓄电池泄漏液事故池容积为3.375立方米）。废机油存储区内设4个30立方米的地上卧式储存罐储存废机油。项目扩建后收集、暂存及中转废机油2400吨/年，废铅酸蓄电池（包含破损电解液）1500吨/年，其他危险废物1100吨/年，合计收集、暂存及中转危险废物5000吨/年。项目收集类别分为8个大类（HW03废药物、药品；HW04农药废物；HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物；HW08废矿物油与含矿物油废物；HW12染料、涂料废物；HW31含铅废物；HW49其他废物；HW50废催化剂）。项目仅对危险废物进行收集、贮存，不涉及危险废物的处置及利用。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资500万元，其中环保投资60万元，占总投资的12%。 | 1.废气：非甲烷总烃经“集气罩+两级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒排放。硫酸雾经“负压收集+碱液喷淋装置”处理后通过15米高排气筒排放。非甲烷总烃、硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。 2.废水：生活污水经化粪池收集后排入园区下水管网，最终由喀什市第三污水处理厂处理。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值。 3.噪声：加强管理，风机进出口均安装消声器，运输车辆采取限速、禁止鸣笛等措施后，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 4.固废：生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运至喀什市生活垃圾焚烧发电厂处置；废活性炭、废劳保用品分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；喷淋废液采用带盖耐酸、耐碱收集桶贮存于废旧铅酸蓄电池贮存库，由有资质单位进行拉运及处理；泄漏电解液用沙或抹布擦拭收集后装入密闭耐酸容器，事故流出电解液经贮存库内设置的导流沟收集进入电解液事故池，收集后转入耐酸容器，在破损蓄电池贮存区暂存后定期交由有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。 5.应尽快申报办理排污许可证，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可证管理办法》执行。 6.严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设项目贮存库，地面、裙脚、导流槽、事故池采取防渗、防腐措施，并做好设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，实行事故防范的岗位责任制。采取事故防范措施，地面采取防渗措施；项目设收集池，防止废机油泄露或引发火灾及爆炸事故后事故废水漫流导致的地下水及土壤环境污染。制定完备的环境风险应急预案，并定期组织演练；做好善后处理；配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种报警装置，个人防护用品以及器材等。
12 | 岳普湖县艾西曼镇卫生院住院楼建设项目 | 岳普湖县艾西曼镇8村8组 057号（岳普湖县艾西曼镇卫生院院内） | 岳普湖县艾西曼镇卫生院 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目性质为扩建，位于喀什地区岳普湖县艾西曼镇卫生院内，项目区北侧隔S310省道为艾西曼镇客运站，南侧农田，西侧为艾西曼镇政府，东侧艾西曼镇国土资源所。项目老住院部拆除扩建，建筑面积1200平方米。建设内容：地上2层，病房20间、扩建现有医疗废物暂存间（100平方米）、床位40张，设置事故应急池30立方米。本次环评不包含该医院辐射环评相关内容。项目总投资350万元，其中环保投资3万元，占总投资的0.9%。 | （一）施工期 加强施工管理，做到文明施工。施工现场设置围栏，并对围挡进行维护；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖；选用低噪声机械设备，并加强维护保养，禁止夜间施工；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 （二）运营期 1.废气：污水处理站采用地埋式封闭结构，恶臭经过污水表面喷洒除臭剂、消毒剂。执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度。 2.废水：医疗废水、生活污水依托原有污水处理站（位于项目南侧、工艺为二级处理+消毒工艺、规模为30立方米/天），达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 排放标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)标准要求后，用于卫生院及周边林带灌溉。 3.噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 4.固废：医疗废物经分类收集后集中堆放至医疗废物暂存间后委托有资质的单位处置；污水站栅渣、污泥清淘前监测合格后，定期委托有资质的单位处置，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。生活垃圾由环卫部门统一清运至岳普湖县生活垃圾填埋场进行处置。医疗废物收集、贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。 5.应尽快申报办理相关排污许可证等手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行，不得无证排污或不按证排污。 6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。
13 | 岳普湖县铁热木镇中心卫生院住院部建设项目 | 岳普湖县铁热木镇8村1组（岳普湖县铁热木镇中心卫生院院内） | 岳普湖县铁热木镇中心卫生院 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目性质为扩建，位于喀什地区岳普湖县铁热木镇中心卫生院内，项目区南侧为S310省道，南侧东侧农田，西侧隔乡道为民宅。项目老住院部拆除扩建，建筑面积520平方米，主要建设：地上1层、设置床位26张，设置事故应急池15立方米。本次环评不包含该医院辐射环评相关内容。项目总投资150万元，其中环保投资3万元，占总投资的2%。 | 1.废气：污水处理站采用地埋式封闭结构，恶臭经过污水表面喷洒除臭剂、消毒剂。执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度。 2.废水：医疗废水、生活污水依托原有污水处理站（工艺为二级处理+消毒工艺、规模为15立方米/天），达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 排放标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)标准要求后，用于卫生院及周边林带灌溉。 3.噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 4.固废：医疗废物经分类收集后集中堆放至医疗废物暂存间（依托原有医疗废物暂存间、面积101平方米）后委托有资质的单位处置；污水站栅渣、污泥清淘前监测合格后，定期委托有资质的单位处置，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。生活垃圾由环卫部门统一清运至岳普湖县生活垃圾填埋场进行处置。医疗废物收集、贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。 5.应尽快申报办理相关排污许可证等手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行，不得无证排污或不按证排污。 6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。
14 | 喀什启沁残疾人康复医疗中心建设项目 | 喀什地区喀什市民生路西侧（浩罕乡1村）21号 | 喀什市启沁康复医院有限公司 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目性质为改建，位于喀什市民生路西侧（浩罕乡1村）21号，项目不新增用地，占地面积4250平方米，共5层，建成后总床位数100张，主要营业范围为残疾人康复训练、养生保健等。设置1座50平方米的医疗垃圾暂存间，1座20立方米的事故池。新建1座污水处理站，处理规模为50立方米/天，采用“一级强化处理+二氧化氯消毒”工艺。本次环评不包含该医院辐射环评相关内容。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资300万元，其中环保投资25万元，占总投资的8.33%。 | （一）施工期 施工期对已有残疾人康复中心进行改造，仅涉及医疗设备的安装。优先选用低噪声设备，合理安排作业时间，控制施工噪声扰民，禁止夜间施工，项目施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 （二）运营期 1.废气：污水处理站为密闭式，设置在密闭房间内，定期喷洒除臭剂，恶臭气体污染物无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。 2.废水：项目医疗废水和生活污水排入院内污水处理站处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入污水管网，最终进入喀什市第二污水处理厂处理。 3.噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 4.固废：污水处理站产生的污泥经消毒处理后委托有资质的单位处置。污泥清淘前应进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。生活垃圾由环卫部门统一清运至喀什市生活垃圾焚烧发电厂进行集中处置。医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。医疗废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求。 5.尽快申报办理排污许可证等手续。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。不得无证排污或不按证排污。 6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。
15 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目 | 喀什地区喀什市人民医院东城院区（朝阳路181号） | 喀什市人民医院 | 新疆邦康设计咨询服务有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什市人民医院东城院区（朝阳路181号）。项目占地面积16603平方米，新建36000平方米中医康复综合楼， 包含项目主体及配套附属设施和部分医疗设备等。新建中医门诊、产科门诊、新生儿科、妇科、神经胸外科、手术室、产房、治疗室、中医治疗、护理室、设备间等，住院床位数269张。设置1座320平方米的医疗废物暂存间，1座90平方米的危险废物暂存间，1座50立方米的化粪池，事故废水依托喀什人民医院东城分院现有100立方米的事故应急池收集。本次环评不包含该医院辐射环评相关内容。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资22000万元，其中环保投资100万元，占总投资的0.45%。 | 1.废气：对依托的喀什市人民医院东城分院自建污水处理站池体进行密封加盖，定期喷洒除臭剂，恶臭气体污染物无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。 2.废水：食堂污水、生活污水和医疗废水依托喀什市人民医院东城分院自建污水处理站（处理规模为300立方米/天，采用“一级强化+消毒”工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表2预处理标准后通过市政管网排入喀什市第二污水处理厂处理。 3.噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值。 4.固废：污水处理站产生的污泥经消毒处理后委托有资质的单位处置。污泥清淘前应进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。废包装材料由厂家回收；中药渣、生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运至喀什市生活垃圾焚烧发电厂进行集中处置。废旧紫外线灯管（HW29-900-023-29）暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。医疗废物包括一次性医疗用品（含一次性针头、输液管、一次性手套等）、废药品、检验试剂盒等，以感染性废物、损伤性废物和药物性废物为主，收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。医疗废物、危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求。 5.尽快申报办理排污许可证等手续。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。不得无证排污或不按证排污。 6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。
16 | 巴什托油气田2024年产能建设项目 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡与阿拉格尔乡交界处 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 新疆天合环境技术咨询有限公司 | 项目性质为改扩建，新钻2口井（BK11H井、BK12H井），新建采油井场2座，新建BK11H井至巴什托集油站集输管线0.9公里，新建BK12H井至巴什托集油站集输管线0.86公里，共1.76公里，配套建设电力、给排水及消防、结构、通信、暖通、自控、防腐等工程。项目建成后动用总储量18.6×104吨。本评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区，没有固定集中的人群活动区。重点保护目标为本塔里木河流域水土流失重点治理区。项目总投资4139.66万元，其中环保投资84万元，占总投资的2.03%。 | 1.生态：严格控制施工作业范围；占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行；管线选线尽量避让植被较多的区域；管线开挖过程中，采取分层开挖、分层堆放、分层回填，减少对地表土壤、植被的扰动范围；在施工过程中不得随意碾压项目区内其它植被，不得捕猎；在风沙地井场及管线采取设置草方格+阻沙栅栏防风固沙措施，减少水土流失，防止土地沙漠化；严禁在非施工区域乱开道路；在管线上方设置各种标志，防止各类施工活动对管线的破坏；加强对管线、设备的管理和检查，及时发现问题，及时解决，防止泄漏事故的发生。 2.废气：采用密闭集输工艺，采用技术质量可靠的设备和材料，定期巡查管线，加强设备管理，防止跑、冒、滴、漏的发生。井场、站场非甲烷总烃无组织排放达到《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控限值要求。硫化氢无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值。 3.固废：含油污泥属于危险废物（071-001-08），交由绿色环保工作站无害化处理。清管废渣（HW08-071-001-08）、废防渗膜（HW08-900-249-08）分类收集贮存，交由有资质单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。 4.废水：采出水随油气混合物输送至巴什托集油站污水处理设施处理出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后，回注地层，不外排。井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至西北油田分公司油田工程服务中心绿色环保工作站处理。 5.土壤：定期派人检查井场、井口区是否有原油泄露的现象发生；加强日常巡检监管工作，避免污染物进入土壤及地下水含水层中；严格执行分区防控措施，做好防渗工作、定期监测。项目所应严格落实《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防沙治沙法》及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发〔2020〕138号)等规定和《报告书》提出的各项防沙治沙措施，并持续动态优化调整各项措施，减少水土流失和土地沙化。应严格执行环境保护“三同时”制度，防沙治沙措施未落实前严禁项目投入运行。 6.噪声：合理布局噪声源，采用基础减振、隔声等措施，对噪声源强度较大的设备进行减噪处理，提高工艺过程自动化水平，尽量减少操作人员在噪声源的停留时间等防护措施，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 7.强化环境风险管理措施。建立健全环境风险管理制度，制定完善的岗位责任制，规范危废处置工作流程;完善环境应急工程，及时封堵具有安全隐患的淘汰管线，选用符合标准的合格管材、阀门、仪表等:配备消防器材、腐蚀监测系统等安全监测设备;加强日常生产运行管理，加强设备和管线日常检修维护，及时更换低于安全厚度的管线，加强职工日常安全教育和工作标准流程培训，做好日常运行工作记录。 8.严格落实排污许可管理制度。应尽快申报办理排污许可证等手续。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。不得无证排污或不按证排污。 9.本项目所在区域位于塔里木河流域重点治理区，应严格落实《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防沙治沙法》及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发〔2020〕138号)等规定和《报告书》提出的各项防沙治沙措施，并持续动态优化调整各项措施，减少水土流失和土地沙化。应严格执行环境保护“三同时”制度，防沙治沙措施未落实前严禁项目投入运行。 (十)项目建成后3至5年内，须开展环境影响后评价，重点关注工程建设的生态、土壤和地下水环境影响，根据后评价结果及时补充完善相关环保措施。
17 | 中石化销售股份有限公司新疆喀什石油分公司疏勒县恰江路综合加能站建设项目 | 喀什地区疏勒县塔孜洪乡19村7组052号 | 中国石化销售股份有限公司新疆喀什石油分公司 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区疏勒县恰江路以西。项目区东侧为恰江路，西侧、北侧为农田，南侧为树林带。项目占地面积5200.011平方米，总建筑面积376.07平方米，主要建设内容：新建加油罩棚1座（面积为107.57平方米）；设置四枪柴油加油机1台，四枪汽油加油机1台，2个充电桩；设置50立方米的SF双层埋地汽油罐及柴油罐各1座，30立方米的SF双层埋地汽油罐及柴油罐各1座，一级、二级油气回收装置2套，油气在线监测系统2套，储油罐安装液位监控仪；地下水防渗监测系统1套；油品年销售量汽油约2000吨，柴油约1000吨；新建预留通过式洗车机一座，设置一座145.65立方米的应急事故水池用于贮存事故废水。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资2600万元，环保投资为67万元，占总投资的2.58％。 | 1.废气：项目采用地埋式双层储油罐，加油站设计采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，采用二级油气回收措施进行处理，非甲烷总烃排放标准须符合《加油站大气污染排放标准》（GB20952-2020）无组织排放监控点浓度限值（周界外非甲烷总烃不超过4.0毫克/立方米的要求）。 2.废水：洗车废水经隔油池处理后，同生活污水一起排入地埋式污水处理设施处理，处理后夏季用于项目区绿化，冬季由吸污车拉运至疏勒县城东污水处理厂处理。 3.噪声：选用低噪声设备，采取隔音、消声和减震等降噪措施，加强设备维护，确保设备运行状态良好；执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 4.固废：危险废物包括储油罐清洗油渣，交由有资质的单位处理，项目不设置危废暂存间。生活垃圾与含油手套及抹布交由环卫部门定期清运。一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 5.环境风险 设置一座应急事故水池用于贮存事故废水。采用双层埋地油罐，加强管理；加强检修维护，确保油气回收系统的正常运行，制定应急预案等。 6.应尽快申报办理排污许可证等手续。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。不得无证排污或不按证排污。
18 | 疏附县乌帕尔镇4村砖瓦砂岩矿项目 | 喀什地区疏附县乌帕尔镇4村（离县城直距约37公里处） | 疏附县乌帕尔镇文朋空心砖厂 | 新疆优盛咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区疏附县乌帕尔镇4村，项目矿区面开采面积80000平方米，主要由主体工程（包括露天采场）、辅助工程（矿区道路）、环保工程（包括废气处理、噪声防治、生态环境保护等）等部分组成，开采矿种为砖瓦用砂岩，开采标高1495米-1559米，最深开采深度64米，采用自上而下水平分层台段小台阶式露天开采开采方式，规模为48万吨/年。项目选址区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感区域。项目总投资808万元，其中环保投资46万元，占项目总投资的5.69%。 | （一）施工期 严格限制开采机械设备和作业人员的活动范围，合理划定开采和活动范围，减少地表扰动面积；道路出入口竖立保护植被警示牌；道路铺筑避开植被，车辆在指定道路上行驶，严禁随意行驶以防碾压植被；闭矿期土地复垦与植被恢复。 （二）运营期 1.废气：开采时产生的粉尘采取高压抑尘喷雾器措施，装卸过程中产生的粉尘采取喷淋洒水、喷雾抑尘措施，道路运输过程中产生的粉尘采取车辆篷布遮盖、路面洒水、车辆限速等措施；物料装车采取篷布遮盖；破碎、筛分设备上安装喷淋设施，采用湿法作业。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 2.废水：施工期无生产废水产生；生活污水经化粪池收集后，施工单位定期清运至疏附县城东污水处理厂处理。 3.噪声：优先选用低噪声的施工设备，对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护；合理安排运输路线和运输时间，夜间禁止运输；加强施工管理，合理安排作业时间，不在夜间施工，高噪声设备错峰作业，避免同时作业。确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4.固废：矿山道路修建和矿区道路建设过程中的挖方全部用于区域回填；生活垃圾统一收集后定期拉运至疏附县生活垃圾填埋场处理。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB8599-2020)相关要求。 5.生态：加强施工期和运营期环境管理工作。应严格控制施工作业范围，施工时间，施工结束后，应及时进行迹地整治，植被恢复等相关措施。运营期主要生态影响为破坏地表植被层和土壤层、扰动当地动植物、降低物种多样性、破坏自然排水坡度;应将生态恢复工作纳入生产计划，统一管理，严格按照相关规定做好项目开采期间和服务期满后的生态保护和恢复建设。施工建设单位应加强施工现场的管理，并做到文明施工；落实已制定的矿产资源开发利用与生态保护修复方案，生产中应按照“边开采、边治理”采取复垦措施。 6.环境风险 严格按照相关设计进行开采，加强边坡管理、做好防洪工作、安全观测工作；加强机械设备维护，确保机械设备内的润滑油和柴油不会出现跑、冒、漏的现象；制定突发环境事件应急救援预案，定期演练。
19 | 叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司叶城县柯克亚乡2村砖瓦用页岩矿建设项目 | 喀什地区叶城县柯克亚乡2村 | 叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区叶城县柯克亚乡2村。矿区占地面积为675000平方米，开采矿种为砖瓦用页岩，采用露天开采方式，自上而下分层开采，开采规模20万吨/年，开采标高2204米-2110米，主要建设主体工程（露天采矿区、工业广场）、辅助工程（办公生活区）、储运工程（外部运输道路、内部运输道路、废石堆放场）、公用工程（供排水、供电）、环保工程（废气处理、废水处理、噪声防治、固废处置、生态环境保护）等，生产工艺：页岩矿→表土剥离→挖掘采矿→外运，项目区冬季不生产，不涉及供暖。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感区域。项目总投资为280万元，其中环保投资23.5万元，占项目总投资的8.39%。 | （一）落实生态保护措施。加强施工期和运营期环境管理工作。应严格控制施工作业范围，施工时间，施工结束后，应及时进行迹地整治，植被恢复等相关措施。运营期主要生态影响为破坏地表植被层和土壤层、扰动当地动植物、降低物种多样性、破坏自然排水坡度;应将生态恢复工作纳入生产计划，统一管理，严格按照相关规定做好项目开采期间和服务期满后的生态保护和恢复建设。施工建设单位应加强施工现场的管理，并做到文明施工；落实已制定的矿产资源开发利用与生态保护修复方案，生产中应按照“边开采、边治理”采取复垦措施。 （二）控制无组织扬尘，严格落实大气污染防治措施。合理控制生产时间，避免在大风天气开采施工、装卸、运输，矿石运输车辆须加盖篷布，减少运输过程中抛洒扬尘；本项目直接采用挖掘机采剥，采取移动式雾炮机洒水抑尘,矿石堆场、废石堆场、运输道路、采装点等采取洒水车不定期进行洒水降尘等措施；选择合格的柴油发电机，配有尾气净化装置等防治措施。确保厂界四周废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放限值要求。 （三）严格落实各项水污染防治措施。本项目无生产废水产生，运营期抑尘用水自然损耗或蒸发，车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设施（格栅→调节池→初沉池→水解酸化池→曝气池→二沉池，处理能力为10m3/d）处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中B级标准后，用于矿区降尘，不外排,禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等排放废水。 （四）优化矿区平面布置，合理布局高噪声设备，对采矿工业场地噪声应采取降噪、消音等措施后，矿区边界环境噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （五）妥善处理固体废物。各类固体废物应按照固体废物“减量化、无害化、资源化”处置原则进行处理处置。废石场必须按照《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求进行建设和管理，开采时期废石应用于修筑路基路面、拓展工业场地、回填采坑区等；避免同一矿区设置多处废石场；生活垃圾集中装袋收集后，定期随矿石一起运至山下，委托当地环卫部门拉运送至莎车县垃圾焚烧发电厂处置，严禁随意丢弃。本项目不设机修车间，车产设备及车辆维修外包，不在矿区内进行。满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB8599-2020)相关要求。 （六）强化环境风险防范和应急措施，制定本项目环境风险应急预案，建立环境风险评估制度，组织区域应急联动机制，企业须建立严格的环境与安全管理机制，制订完善的环保规章制度，加强环境风险隐患排查整治，建立健全防范与应急处置体系。 （七）闭矿后应及时清运采矿工业场地地面上的废渣石，拉运至废石场堆放；闭矿后拆除地面上的建筑设施，包括宿舍、办公室等，用于附近低洼处平整；加固废石场稳定性，废石应压实堆放.
20 | 喀什新希晨枫公司EPS再生造粒项目 | 喀什地区疏勒县山东物流园加工区宏达路 | 喀什新希晨枫公司 | 新疆欣欣百耀环保科技有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区疏勒县山东物流园加工区宏达路，项目东侧及西侧均为厂房；项目规划总占地2001平方米，建设彩钢结构厂房，内设1条可发性聚苯乙烯再生造粒生产线和1条磨粉生产线。建成后年产可发性聚苯乙烯再生粉料1500吨，可发性聚苯乙烯再生颗粒3500吨。主要原辅材料：回收废可发性聚苯乙烯旧料。聚苯乙烯再生颗粒生产工艺流程：分拣-破碎-热熔挤出-水槽冷却-拉丝切粒，聚苯乙烯磨粉工艺流程：分拣-破碎-磨粉-成品。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区域。项目总投资100万元，其中环保投资28万元，占总投资的28%。 | （一）施工期 本项目利用现有空地进行彩钢搭建，无土建施工，彩钢结构完成后进行设备安装，施工期会产生间断性噪声，随着施工期的结束而消失；施工期产生的包装固废经收集后外售；施工期间工人产生的废水排入依托园区污水处理系统排放。 （二）运营期 1.废气：造粒车间有机废气分别经“负压集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过15米高排气筒排放。有组织非甲烷总经排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值；破碎、磨粉工序产生的颗粒物，采用布袋除尘器技术净化装置处理，通过15米高的排气筒排放。无组织非甲烷总经、颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的排放限值。 2.废水：冷却水经三级沉淀处理后循环使用，生活污水依托园区管网进入疏勒县城南污水处理厂。须符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 3.噪声：选用低噪声设备，基础减振、隔声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 4.固废：分拣废物、塑料边角料暂存后外售给有资质回收单位，除尘器收集的粉尘回用于生产；废活性炭、废机油及其含油抹布手套、废UV灯管，统一收集暂存后，委托由有资质的单位定期清运处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处。 5.其他 编制突发环境应急预案报生态环境部门备案，及时建立与政府相关部门和受影响单位的应急联动机制，严格落实风险防控措施，定期开展演练，降低环境风险事故的发生。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。
21 | 喀什市融源种植专业合作社塑料制品生产项目 | 喀什地区喀什市英吾斯坦乡10村5组145号 | 喀什市融源种植专业合作社 | 新疆荣祥环保科技咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什市英吾斯坦乡10村5组145号，项目占地面积17540.11平方米，建筑面积6178平方米，主要建设2座生产车间（1座840平方米、1座1874平方米）、2座库房（1座1472平方米、1座504平方米）、1座滴灌带棚（170平方米）、1座污泥堆棚间（10平方米）办公宿舍区等。项目新建2条造粒生产线，年处理废旧滴灌带5000吨，年产再生聚乙烯颗粒4961.095吨；新建10条滴灌带生产线，年产滴灌带5000吨；新建2条PE软管生产线，年产PE软管500吨；新建10条地膜生产线，年产地膜2000吨。设置1座三级沉淀池（300立方米）、1座一般固废暂存间（10平方米）、1座危废暂存间（5平方米）。主要原辅材料：废旧滴灌带、抗老化剂、黑色母料、聚乙烯颗粒（新料）等。造粒生产工艺流程：分拣-破碎-清洗-造粒-冷却-切粒-入库。滴灌带、PE软管生产工艺流程：拌料-热融-挤出-冷却-收卷-检验-包装入库。地膜生产工艺流程：预热搅拌-加热吹塑-绕卷-入库。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资800万元，其中环保投资53.5万元，占总投资的6.69%。 | （一）严格落实大气污染防治措施。造粒、滴灌带、PE软管和地膜生产工序产生的废气经“集气罩+软帘收集+蓄热式催化燃烧法(RCO)”处理后，通过15米高排气筒排放。破碎工序粉尘通过采用湿式破碎，破碎环节设置在密闭车间内，并采取厂房阻隔等措施抑尘。卸车及堆存粉尘通过对储存场所半封闭，运输车辆采用篷布遮盖等措施抑尘。项目有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃排放限值要求；厂界无组织非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。车间内安装排气扇，通过加强车间通风，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中二级标准。 本项目卫生防护距离为50米，在此范围内不得规划、建设人群集中居住区、医院、学校等敏感建筑。 （二）严格落实水污染防治措施。冷却水循环使用，不外排；清洗废水经沉淀池沉淀后回用。生活污水经化粪池处理后由吸污车拉运至喀什市第二污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 （三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 （四）严格落实固体废物处置要求。沉淀池污泥、分拣废物、生活垃圾和废滤网集中收集后清运至喀什市生活垃圾焚烧发电厂处理；残次品及边角料回用于生产。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。废机油及油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》要求。 （五）落实环境风险事故防范措施。严格落实《报告书》提出的环境风险事故防范措施，编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理，杜绝污染事故。 （六）尽快申报办理排污许可证。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。
22 | 麦盖提县华丰节水材料厂滴灌带配件生产建设项目 | 喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡工商所东侧01号 | 麦盖提县华丰节水材料厂 | 长沙成智格环境评估有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡工商所东侧01号。项目占地面积900平方米，主要建设1座生产车间（建筑面积600平方米），1座危废暂存间（面积5平方米），一座化粪池（容积为15立方米），设置滴灌带配件生产设施等。建成后年产滴灌带配件1万件。主要原辅材料：聚乙烯颗粒（新料）和助剂（抗老化剂）。生产工艺流程：配料、加热注塑、挤出、检验，包装入库。目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资60万元，其中环保投资28.5万元，占总投资的47.5%。 | 1.废气：生产车间产生的废气经“集气罩+蓄热式催化燃烧法+15米高排气筒”排放。非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4非甲烷总烃排放限值。生产车间加强通风、重力作用及车间墙壁的阻挡。厂区内无组织非甲烷总烃可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 —2019）附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求；厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9非甲烷企业边界浓度限值。 2.废水：生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后拉运至麦盖提县供排水公司城北污水处理厂处理。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值。 3.噪声：选合理布局，选用低噪声设备、车间内布设减振垫等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 4.固废：不合格品集中收集后外售；生活垃圾集中收集后由环卫部门拉运至麦盖提县生活垃圾填埋场进行处置；废机油（HW08-900-217-08）收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。 5.落实环境风险事故防范措施。根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防治事故蔓延；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。 6.尽快申报办理排污许可证。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。
23 | 麦盖提县华丰节水材料厂滴灌带配件生产 建设项目 | 喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡工商所东侧01号 | 麦盖提县华丰节水材料厂 | 长沙成智格环境评估有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡工商所东侧01号。项目占地面积900平方米，主要建设1座生产车间（建筑面积600平方米），1座危废暂存间（面积5平方米），一座化粪池（容积为15立方米），设置滴灌带配件生产设施等。建成后年产滴灌带配件1万件。主要原辅材料：聚乙烯颗粒（新料）和助剂（抗老化剂）。生产工艺流程：配料、加热注塑、挤出、检验，包装入库。目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资60万元，其中环保投资28.5万元，占总投资的47.5%。 | 1.废气：生产车间产生的废气经“集气罩+蓄热式催化燃烧法+15米高排气筒”排放。非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4非甲烷总烃排放限值。生产车间加强通风、重力作用及车间墙壁的阻挡。厂区内无组织非甲烷总烃可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 —2019）附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求；厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9非甲烷企业边界浓度限值。 2.废水：生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后拉运至麦盖提县供排水公司城北污水处理厂处理。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值。 3.噪声：选合理布局，选用低噪声设备、车间内布设减振垫等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 4.固废：不合格品集中收集后外售；生活垃圾集中收集后由环卫部门拉运至麦盖提县生活垃圾填埋场进行处置；废机油（HW08-900-217-08）收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。 5.落实环境风险事故防范措施。根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防治事故蔓延；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。 6.尽快申报办理排污许可证。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。
24 | 泽普县年产2亿条编织袋系列产品项目 | 喀什地区泽普县工业园区 | 泽普祥通新材料有限公司 | 新疆润水环保技术有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区泽普县工业园区。项目租赁已建好的标准化厂房，建筑面积30000平方米，建设内容对租赁车间进行分区，分生产区、原料储存区、成品储存区等，购置布置拉丝机2台、圆织机100台、印刷机1台、缝纫机1台等设备，年产2亿条编织袋（一次性编织袋，为化肥袋、水泥袋、复合编织袋系列产品为主）。主要原辅料为聚丙烯、无硅聚丙烯、水性油墨，均来自外购。生产工艺：混料-拉丝-编织-分切-缝纫-印刷-质检-打包入库。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区等敏感区域。项目总投资1500万元，其中环保投资39万元，占总投资2.6%。 | 1.废气：物料熔融拉丝工序产生有机废气经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒排放，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9企业边界大气污染物浓度限值要求，废气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值；严格落实生产车间封闭措施，加强废气收集和厂区环境管理，减少无组织废气的排放，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值中要求。 2.废水：项目冷却、喷淋废水循环使用，不外排。生活污水经化粪池收集后通过园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准。 3.噪声：选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008））3类标准要求。 4.固废：生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运至泽普县生活垃圾填埋场；废包装袋收集后交由厂家回收；边角料、不合格产品集中收集后外售；废活性炭、废机油及废油桶暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。一般固废严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行。 5.按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）,结合项目特点，委托有资质的单位开展环境监测工作。 6.应尽快申报办理排污许可证，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。 7.强化环境风险防范和应急措施。营运期严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）执行，加强含VOCs生产工艺过程、设备与管线组件泄漏、废气收集处理系统等环节VOCs无组织排放控制管理，确保污染物周边环境达标排放。编制突发环境应急预案报生态环境部门备案，及时建立与政府相关部门和受影响单位的应急联动机制，严格落实风险防控措施，定期开展演练，降低环境风险事故的发生。
25 | 塔什库尔干城乡建业有限责任公司商品混凝土搅拌站建设项目 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇红其拉甫路96号 | 塔什库尔干城乡建业有限责任公司 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇红其拉甫路96号。项目占地面积21033.54平方米，建筑面积4183.63平方米，建设内容主要为搅拌站及配套相应的辅助设施、办公楼、会议室、值班室等办公生活设施。建设1条混凝土生产线，生产能力为1500立方米/天，项目建成后年产10万立方米混凝土。设置三级沉淀池（36立方米）、危废暂存间（15平方米）、防渗化粪池（27平方米）。项目主要原辅材料为砂子、石子、粉煤灰、水泥、外加剂等，工艺流程：原材料准备、加料、搅拌、成品、检验、搅拌机水泥罐车冲洗。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资500万元，其中环保投资37.5万元，占总投资的7.5%。 | 1.废气：搅拌工序粉尘和破碎工序粉尘分别经“集气罩+袋式除尘器”处理后，通过15米高排气筒排放；筒仓呼吸粉尘通过在每个水泥筒仓和每个粉煤灰筒仓均配备一套脉冲式除尘器进行过滤除尘；运输车辆加盖苫布、运输道路洒水抑尘；骨料堆场设置篷布遮盖+洒水抑尘；料斗置于骨料堆场内，并将骨料运输皮带全封闭；半成品设置在半封闭堆场中，定期洒水降尘。颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值及表3大气污染物无组织排放限值。 2.废水：配料机清洗废水、运输罐车清洗废水、地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产。生活污水经防渗化粪池收集后由吸污车拉运至塔什库尔干县污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值。 3.噪声：选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔音等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 4.固废：除尘装置收集的粉尘作为原料回用于生产；沉淀池沉渣定期清掏回用于生产；废布袋集中收集外售给废品回收站；废弃含油抹布手套和生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。废润滑油、废油桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置，危险废物的收集、贮存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。 5.应尽快申报办理排污许可证，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。 6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。认真落实各项预防和应急措施，对环保设施、设备进行日常监控和维护，保证污染治理设施正常运行。
26 | 喀什中亚南亚工业园区暖疆保温管生产项目 | 喀什中亚南亚工业园区区奋进路5号 | 喀什暖疆保温管有限公司 | 新疆启源环境科技有限责任公司 | 本项目性质为新建，位于喀什中亚南亚工业园区区奋进路5号，项目租赁喀什新世纪常压锅炉有限公司生产场地，用地为工业用地，总占地面积为10002.5平方米。主要建设内容：管皮子生产车间、保温管生产车间、原材料半成品仓库及成品区、危废暂存间（5平方米）、一般固废暂存间（10平方米）。新建1条保温管生产线，建成后年产保温管900吨。主要原辅材料聚乙烯颗粒、无缝管、焊管、异氰酸酯（黑料）、组合聚醚P（白料）。生产工艺流程：聚乙烯颗粒-挤出成型-钢管表面处理-套管-发泡-成品。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资100万元，其中环保投资15万元，占项目总投资的15%。 | 1.废气：项目挤出及发泡工序产生的非甲烷总烃经集气罩引入双层活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值。强化管理、车间封闭、提高废气收集效率、减少无组织废气排放，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求。无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）中表2无组织排放标准要求 2.废水：项目挤出工序冷却用水为循环使用不外排。生活污水经现有化粪池（15立方米）预处理后排入园区污水管网最终进入喀什市第三水处理厂处理。 3.噪声：项目采用建设基座，优选低噪声设备，加强设备养护等措施降噪，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 4.固废：废边角料、不合格产品、废包装材料收集外售；废活性炭（HW49-900-039-49）采用专用包装容器收集于暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾厂区内分类收集，定期交由环卫部门清运至喀什市生活垃圾焚烧厂处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。 5.环境风险防范措施 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好车间防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水处理设施维护；异氰酸酯、组合聚醚P小量泄漏用活性炭或其他惰性、潮湿的不燃材料混合吸收，大量泄漏应在泄漏四周紧急构筑围堤，用泡沫覆盖，抑制蒸发，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，并及时与有关技术部门联系。 6.应尽快申报办理相关排污许可证手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。
27 | 新疆康桥工程建设有限公司沥青加工站建设项目 | 喀什地区疏附县石园镇13村 | 新疆康桥工程建设有限公司 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区疏附县石园镇13村，项目占地面积29043平方米，新建1条沥青混凝土拌合站生产线，年产沥青混凝土10万吨，并配套相关设备设施，办公区，化粪池（20立方米），危废暂存间（20平方米）；主要原辅材料：砂石、矿粉、沥青、导热油、重油。生产工艺流程：砂石进料-筛分-皮带输送-进料-计量-烘干-矿粉入罐输送-沥青预处理（导热油加热-送入沥青搅拌机与骨料等混合）-搅拌-卸料-成品。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资的5%。 | 1.废气：砂石进料粉尘经“进料口喷淋+集气罩收集+布袋除尘器”处理后无组织排放；矿粉筒仓粉尘自带脉冲反吹除尘器处理后通过仓顶20米排气口无组织排放；执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中无组织排放要求。沥青罐、搅拌区卸料口沥青烟气经“电捕焦油器（静电净化装置）+二级活性炭吸附装置”处理后一并从15米高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2最高允许排放浓度标准；燃烧器柴油燃烧、骨料烘干及振动筛分粉尘产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经“布袋式除尘器”处理后从15米高排气筒排放。执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放限值的要求及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2最高允许排放浓度标准。车辆运输粉尘采取加盖苫布、洒水抑尘等措施降尘；装卸粉尘采取将砂石原料设置在全封闭厂房内、安装喷雾系统、砂石料料斗、卸料口与传输皮带密闭等措施降尘。 2.废水：搅拌机清洗废水、地面冲洗废水排入沉淀池内，经沉淀池沉淀后回用，不外排。生活污水经化粪池处理后由吸污车定期拉运至疏附县城东污水处理厂进行处置。 3.噪声：采取低噪声设备、厂房隔音、封闭生产、距离衰减等措施降低噪声。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 4.固废：收尘灰、砂石分离系统分离砂石收集后回用于生产；废润滑油和废油桶（HW08-900-217-08）、废活性炭(HW49-900-041-49)、静电捕集焦油及沥青渣(HW11-900-039-49)分类收集后暂存于危险废物暂存间（20立方米），定期交由有资质的单位进行处理。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一清运至疏附县垃圾填埋场进行集中处理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。 5.环境风险防范措施 建立健全各种规章制度，如安全操作规程、定期检修制度等；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生；加强废气治理设施及管路阀门等维护，发生问题及时解决。 6.应尽快申报办理排污许可证等手续。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。不得无证排污或不按证排污。
28 | 莎车县垃圾中转站建设项目 | 喀什地区莎车县县城及托木吾斯塘镇、古勒巴格镇、塔尕尔其镇、艾力西湖镇、英阿瓦提管理委员会、孜热甫夏提塔吉克民族乡 | 莎车县住房和城乡建设局 | 新疆博严环保科技有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区莎车县县城及托木吾斯塘镇、古勒巴格镇、塔尕尔其镇、艾力西湖镇、英阿瓦提管理委员会、孜热甫夏提塔吉克民族乡，项目占地面积20000.01平方米，建筑面积9121.49平方米，建设内容为新建垃圾转运站9个，日转运垃圾1200吨，其中托木吾斯塘镇垃圾转运站（规模为480吨/天）和塔尕尔其镇垃圾转运站（规模为160吨/天），其他垃圾转运站规模均为80吨/天，建筑面积5500平方米，配套围墙、地面硬化等附属设施设备；配套建设小区垃圾分类收集点46个，总建筑面积约2400平方米。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资7996.7万元，其中环保投资610万元，占总投资的7.63%。 | 1.废气：垃圾处理站恶臭气体经植物液喷淋系统处理后，经负压除尘除臭系统收集和处理后通过不低于15米的排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。垃圾卸下的同时向垃圾喷洒生物菌液，卸下的垃圾及时送入压缩车间进行压缩，避免垃圾长时间裸露在开阔环境下，减少无组织废气排放。 2.废水：废水主要垃圾压缩车间地面冲洗废水、垃圾压缩渗滤液、垃圾车清洗废水及员工生活污水。托木吾斯塘镇垃圾转运站垃圾渗滤液、地面清洗废水、车辆冲洗废水采用预处理+A/O生物脱+MBR膜生物反应器处理后，经市政污水管道排入莎车县县城污水处理厂；其他站点垃圾渗滤液、地面清洗废水、车辆冲洗废水采用罐车外运至莎车县生活垃圾焚烧电厂渗滤液处理站处理后用于焚烧电厂循环冷却用水；各站点生活污水采用罐车运输或者经市政污水管道排入莎车县县城污水处理厂处理。渗滤液处理后满足《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2005）中循环冷却水系统补水标准，生活废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准。 3.噪声：选择低噪声设备，合理布局厂房隔声距离衰减，高噪声设备安装减振基座等，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 4.固废：固废主要为主要为员工生活垃圾、废包装物、脱水污泥、浮油、废机油、机油桶等。站点员工产生的生活垃圾直接进压缩车间内进行压缩处理，与其他生活垃圾一起运送至莎车县生活垃圾焚烧发电厂处理。废包装桶、包装袋等一般固废暂存集中后外售综合利用。渗滤液及清洗废水预处理阶段产生浮油定期人工清理至储油桶，委托有处理资质的单位处理。脱水污泥装袋后暂存于一般固废暂存间，运送至莎车县生活垃圾填埋场填埋处理，须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。废机油桶、废机油集中收集后危废暂存间分类暂存，定期交有资质单位进行处置。其中托木吾斯塘镇垃圾转运站设置固废暂存间20平方米，其他站点设置固废暂存间4平方米）。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 5.环境风险防范措施。对工作人员进行岗位培训，增强风险意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的风险隐患，设置合理可行的技术措施；在厂区及生产车间配备必要的消防器材、设备、并定期检查。
29 | 莎车县火车西站工业园区供水工程建设项目 | 喀什地区莎车县火车西站工业园区 | 莎车县工业园区管理委员会 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司 | 本项目性质为新建，位于莎车县火车西站工业园区，项目新建小型生活供水厂一座，总占地面积5417平方米，本项目建设时将预留远期用地，近期建设面积640.63平方米，主要建设净水车间（含水处理设备）、清水池、配电室、二级加压泵站及配套附属设施设备。近期供水规模为650立方米/天，远期供水规模为2500立方米/天。本次环评仅对近期供水进行评价，远期供水需另行环评。本次仅进行净水厂的建设，不涉及取水口、输水管道、引水工程。项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域。项目总投资600万元，其中环保投资42.5万元，占总投资的7.08%。 | 1.废水：反冲洗废水用潜水泵输往配水井作原水使用，不外排；排泥废水上清液回流至回收水池，作原水使用；经脱水后产生的压滤水经沉淀后进入污水管网，最终进入火车西站工业园区污水处理厂；生活污水经化粪池收集后通过污水管网排入园区污水处理厂。执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B级标准中的较严格的标准。 2.噪声：选用低噪声设备、合理安装设备，厂房隔声、距离衰减、设备保养等措施降噪音，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 3.固废：生活垃圾，污泥泥饼分类收集，由环卫部门定期清运至莎车县生活垃圾焚烧发电厂进行处理；废滤芯由厂家更换后回收；废机油（（HW08-900-217-08））由专用容器分类收集后暂存于危废暂存间(面积10平方米)，定期交由危废资质单位处理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。 4.强化环境风险管理措施 根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防治事故蔓延；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。
30 | 疏勒县巨盟新材料16万吨/年甲醛生产及其附属产品生产项目 | 喀什地区疏勒高新技术产业开发区内的化工产业集聚区 | 喀什巨盟新材料有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区疏勒高新技术产业开发区内的化工产业集聚区，项目占地面积为56666.95平方米，建设规模：本项目采用银催化氧化法，以甲醇为原料制甲醛，新建甲醛（37%）生产线两条，同时建设酚醛树脂胶、脲醛树脂胶及浸渍纸生产车间，年产16万吨甲醛、5万吨酚醛树脂胶、5万吨脲醛树脂胶、2400万张浸渍纸。项目建设主要包括主体工程（甲醛生产线、酚醛树脂胶生产线、脲醛树脂胶生产线、浸渍纸生产线）、辅助工程（危废暂存间55平方米）、储运工程（罐区、库房）、公用工程（污水处理站“A0”工艺，处理能力10立方米/小时）。主要原材料包括甲醇、电解银、苯酚、片碱、尿素，均来自外购。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资15693.85万元，其中环保投资2650万元，占项目总投资的16.89%。 | 1.废气：甲醛生产工艺废气经尾气处理器焚烧后，经15米高排气筒(DA001、DA002)排放，甲醛、甲醇排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)及修改单中表6限值要求，氮氧化物、颗粒物排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)级修改单中表4限值要求。 酚醛树脂胶、脲醛树脂胶车间有机废气经“冷凝+水洗塔喷淋吸收+活性炭吸附”处理，投料粉尘经布袋除尘器处理后，经20米排气筒(DA003)排放，甲醛、苯酚、颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单中表4标准限值要求。 浸渍纸车间有机废气经“冷凝+水洗塔喷淋吸收+活性炭吸附”处理后，经20米排气筒(DA004)排放，甲醛、苯酚、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单中表4标准限值要求。 甲醇储罐废气经活性炭吸附处理后，经15米高排气筒(DA005)排放；甲醛储罐及甲醛中间储罐废气经“水喷淋吸收+活性炭吸附”处理后，经15米排气筒(DA006)排放。上述废气中甲醛、甲醇排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)及修改单中表6限值要求。 无组织排放控制措施主要有：储罐区设置氮封系统，减少挥发性有机物排放；酚醛树脂胶、脲醛树脂胶储罐由装车泵加压输送，经鹤管装车等。通过采取上述措施，甲醇、甲醛、酚类等无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求。厂区内无组织排放VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1限值要求，满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)及修改单中表7限值要求。 2.废水：做好车间、库房地面防渗、防腐、防积液，本项目软水制备废水进入园区污水处理厂处理；设备冲洗废水、地面冲洗废水、生活污水，经厂区污水处理站“AO”法工艺处理后，满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)及修改单中表1“间接排放”标准限值、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后，进入园区污水处理厂。 3.噪声：项目选用低噪声设备，采取基础减振、隔音消音、设备安装于室内等措施治理，确保运营期噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4.固废：本项目一般固废主要为废边角料，交由供应商回收利用，废反渗透膜、生化污泥，送至疏勒高新技术产业开发区山钢园区固废填埋场处置，废弃包装物，出售给废品收购站，生活垃圾，经收集交当地环卫部门拉运喀什市垃圾焚烧发电场处理；运营期危险废物主要为废催化剂银触媒(HW50)、废滤网（HW49）、废活性炭（HW49）、废机油（HW08）、胶渣（HW13），分类暂存在厂区内危废暂存间，定期交有资质的单位，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》要求，不得外排。 5.应尽快申报办理相关排污许可证手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》（试行）执行。 6.强化环境风险防范和应急措施。本项目主要风险物质为甲醇、苯酚、甲醛等，主要环境风险为物料泄露及衍生事故，应加强管理，强化安全生产意识，严格遵守操作规程；定期对设备、设施进行检修，确保安全运行；设置应急收集设施，设置1座1450立方米应急事故池，建立完善的环保规章制度，按要求做好环境应急预案的编制、评估、备案等工作，并定期开展演练。
31 | 麦盖提县长顺养殖场生猪养殖建设项目 | 喀什地区麦盖提县希依提墩乡苏帕墩村3组 | 麦盖提县长顺养殖场 | 新疆清风朗月环保科技有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区麦盖提县希依提墩乡苏帕墩村3组。项目总占地46640平方米（70亩），新建12个养殖车间，仓库1栋，1座危废暂存间（面积10平方米），堆粪场（600平方米），玻璃钢化粪池（10立方米），沉淀收集池（810立方米），厌氧发酵池（6000立方米），废水收集池（1950立方米），2座填埋井（120立方米/座），同时配套建设办公场所及粪污处理工程等附属设施。建成后年生猪出栏量可达1.5万头。冬季取暖采用2台电锅炉。项目总投资1200万元，其中环保投资255.5万元，占总投资的21.29%。 | 废气：项目猪舍恶臭采取猪舍四周封闭并设置通风系统，采用水泡粪工艺，水帘降温帘；优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化、合理布局、加强通风、及时清粪等措施。废水处理区和堆粪场采取定期喷洒除臭剂、加强周边绿化措施。厂界无组织NH3和H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新建二级无组织标准，气浓度无组织执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放厂界监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值标准。 本项目卫生防护距离为养殖区场界外500米，在此范围内不得规划、建设人群集中居住区、医院、学校等敏感建筑。 废水：养殖废水（猪尿、猪舍冲洗废水）经水泡粪工艺流入猪舍下方积粪池，排入粪污处理区沉淀收集池，经固液分离后，进入厌氧发酵池进行发酵处理，处理后废水收集池贮存用于周边生态种植农田施肥。生活污水经化粪池收集后拉运至麦盖提城北污水处理厂进行处置。水泡粪废水污染物浓度参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A中表A.1畜禽养殖场废水的污染物浓度水冲粪工艺浓度。 本项目下游地下水评价范围内布设一个地下水监控井，及时掌握地下水水质情况，以便及时发现问题，采取措施，防止地下水受到污染。 噪声：项目采取加强养殖区管理、选用低噪声设备、减振隔声、合理布局等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 固废：猪粪经固液分离后，转移堆粪场、堆肥发酵后用于周边生态种植农田施肥还田。执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6废渣无害化环境标准及《生物有机肥》（NY884-2012）标准。病死猪、胎盘采用安全填埋井填埋，进行无害化处理，执行《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）中规定要求。医疗废物集中收集后分类贮存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位进行处理；废包装材料统一收集后外售；饲料加工回收粉尘掺入饲料利用；生活垃圾集中收集后清运至麦盖提县生活垃圾填埋场处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。 5.强化环境风险防范和应急措施。根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防治事故蔓延；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。 6.应尽快申报办理相关排污许可证手续。排污许可证申请及核发严格按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。